## Arkusz1
Odczynniki do szkolenia aplikacyjnego NGS
| Nazwa | szt. | Ilość | Cena netto | vat | Cena brutto | wartość netto | wartość brutto
ZADANIE 1
1. | Zestaw do przygotowania biblioteki NGS dla minimum genów: TERT, ATRX, IDH1, IDH2, H3-3A, H3-3B, H3C2, EGFR, TP53, TRAF7, POLE, AKT1, KLF4, SMO, PIK3CA, POLD1, zawierający odczynniki do fragmentacji enzymatycznej z trawieniem gDNA na fragmenty w przedziale 200nt-700nt, sondy RNA o długości 120nt, indeksy i odczynnik do hybrydyzacji na 96 reakcji wraz z analizą 96 plików fastq i oceną wariantów (analiza trzeciorzędowa) na 20 próbek Zestaw służący do przygotowania bilblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorem Illumina, który umożliwia zamówienie własnego projektu panelu genów do wielkości 499tys. pz. Czas przygotowania biblioteki 16 próbek nie dłuższy niż 10h z hybrydyzacją nie dłuższą niż 90min. Wymagana ilość DNA do analizy w przedziale 10-200ng z możliwością fragmentacji metodą sonikacji. Technologia zoptymalizowana do próbek pochodzenia FFPE. Sondy zawierają molekularne barkody a próbki muszą być indeksowane przed hybrydyzacją tak aby czułość zestawu była ≤1% VAF. | zest. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1. | Zestaw 7 taśm, z których każda zawiera 16 niezależnych kanałów elektroforetycznch wypełnionych żelem do analizy jakościowej i ilościowej DNA w przedziale 35pz do 1000 pz.i czułości 0.1 ng/µL Każda taśma powinna posiadać unikatowy barcode odczytywany przez system Tapestation. | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw odczynników na 112 próbek zawierających bufor i wzorzec w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz. i czułości 0.1 ng/µl. Kompatybilne z taśmami do urządzenia Tapestation | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw 7 taśm, z których każda zawiera 16 niezależnych kanałów elektroforetycznch wypełnionych żelem do analizy jakościowej i ilościowej DNA w przedziale 35pz do 1000 pz. i czułości 5 pg/µl. Każda taśma powinna posiadać unikatowy barcode odczytywany przez system Tapestation. | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw odczynników na 112 próbek zawierających bufor i wzorzec w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz. i czułości 5 pg/µl. Kompatybilne z taśmami do urządzenia Tapestation | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1. | Kompletny zestaw odczynników do tworzenia klastrów (do 4M) oraz sekwencjonowania pozwalający na analizę próbek w trybie sparowanych końców i odczyt fragmentów nie krótszych niż 300 pz. Zestaw zapewniający uzyskanie odczytów w zakresie 12-15 milionów w jednym cyklu pracy sekwenatora. Zestaw typu Micro, kompatybilny z aparatem MiSeq, zawierający płytkę zapewniającą pracę w trybie sparowanych końców, kartridż oraz bufor płuczący. | op. | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
ZADANIE 4
1. | System do fluorescencyjnej oceny ilości DNA oparty o barwnik specyficzny dla ds DNA (504nm Ex/531nm Em), gotowy do użycia, konfekcjonowany w opakowaniu wystarczającym na 500 oznaczeń zawierający 5x20ml Quantifluor ONE ds DNA Dye, Quantifluor ONE Lambda DNA (400ug – 400ug/ul), bufor 1XTE 25ml (pH.7.5), o czułości w zakresie 0.2-400ng/ul, przechowywanie w temperaturze -30 do +10, kompatybilny z aparatem Quantus | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
2. | Probóki cieńkościenne do pomiarów fluorescencyjncyh o pojemności 0.5ml w opakowaniach po 200szt, kompatybilne z aparatem Quantus | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
3. | Probóki cieńkościenne do pomiarów fluorescencyjncyh o pojemności 0.5ml w opakowaniach po 50szt, kompatybilne z aparatem Quantus | op. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
1. | Chusteczki niepylące, do czyszczenia włókna i złącz światłowodowych jak również do wysokospecjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, używane suche, pakowane w pudełka po 280 szt, rozmiar pojedynczej chusteczki 114 mm x 216 mm. | op. | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM
[6 empty] | SUMA | 0 | 0
Elektroniczny podpis Wykonawcy