**Załącznik do przedmiaru – branż drogowa**

Weryfikacja ilości przedmiarowych w poz. 10.4 branży drogowej.

Ilości studni kanału technologicznego: dla przedmiotowego zadania zaprojektowano kanał technologiczny z 11 szt. studni teletechnicznych SKR zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym kanału technologicznego (gdzie przedstawiono również zestawienie materiałów). W związku z powyższym wyjaśniam, że w pozycji przedmiarowej 10.4 powinna znajdować się ilość 11 szt. studni zamiast błędnie wskazanej 1szt. Zaznaczam ponadto, że przedmiotowe zamówienie publiczne rozliczane będzie ryczałtowo tj. podstawą wyceny jest projekt wykonawczy inwestycji a przedmiar robót udostępniony został pomocniczo.