## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału 2024 - 2025 | rozmiar/wielkość | Pełen kod towaru | Producent | J.M | Ilość oferow. | cena netto | % VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Folia bakteriobójcza zawierająca w warstwie klejącej aktywny jodoform (związek jodu z tlenem), który zapobiega migracji bakterii poliestrowa, gr 0,025mm,oddychająca, niepalna,,antystatyczna, elastyczna (885%), rozciagliwa: >28%, hypoalergiczna z klejem akrylowym, paraprzepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie,zew.op. folia, papier.Skuteczność bakteriobójcza potwierdzona badaniami. | powierzchnia przylepna 34 x35 cm rozm. całkowity 44 x 35 cm |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 22x45 cm rozm całkowity 28x45cm |  |  | szt. | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 49x45 cm rozm. całkowity 45x55 cm |  |  | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Folia operacyjna bakteriobójcza jodowana, oddychająca, przylegająca, przezroczysta,antyrefleksyjna powierzchnia, hipoalergiczna, bez lateksu poliestrowa o gr.0,025mm,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | rozmiar całkowity 45x55cm, powierzchni klejącej 45x49cm |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Butelka Redon jednorazowa plastyk sterylna | 400ml |  |  | szt | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Butelka harnonijkowa jednorazowa do drenażu niskociśnieniowego, plastyk, sterylna z drenażem ssącym(dren) znakowanym z trokarem/igłą. Pakowana papier-folia | 50ml |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75-100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. Worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-14 |  |  | szt | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-16 |  |  | szt | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-12 |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kanka do irygacji | CH-24-30x300 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dren brzuszny silikonowany 40cm z linią RTG | Fr-20-36 |  |  | szt | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Dren Kehra (kształt T) lateksowy 80x5x5 cm | CH 8-18 |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Cewnik Thorax z linią RTG | CH-28,32,36 |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Thorax z trokarem, z linią RTG | CH 28,32,36 |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Łącznik do drenów Thorax Y | 12x12x12 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Łącznik do drenów Thorax Y | 13x13x13 |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zgłębnik żołądkowy jałowy z linią RTG (CH-32 to 10,7x1000mm CH-36 to 12x1000mm) | CH-32,36 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Katheter (chirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania, z końcówką zakrzywioną posiadajacą 4 lub 6 otworów. Końcówka o średnicy 4,8-5,2mm (wew.) 5,8-6,2 (zew). Długość całkowita 20-27cm,część chwytna np biała, (nie może być przeźroczysta jak dren), połączona z drenem 3,0-3,5m. Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Katheter (neurochirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania, z końcówką cieńką, zakrzywioną posiadajacą 2 lub 4 otwory. Końcówka o średnicy 3,8-4,2mm (wew.) 5,8-6,2 (zew). Długość całkowita 20-27cm, połączona z drenem 3,0-3,5m. Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Cewnik Pezzera, 3 otwory boczne, podwójnie pakowany wew. worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier | CH-28-34 |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Ostrze do skalpela a'100 | 10-26 w tym 10A, 15C |  |  | op. | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Ostrze do strzygarki Care -Fusion 4406 |  |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Stripery jałowe zapakowane w papier-folia, min.5 sztuk w papier-folii, opakowanie zbiorcze min.50 sztuk papier-folii | 6x100mm lub 5x100mm |  |  | op. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Osłona sterylna na kamerę laparoskopową foliowa z dwoma tasmami na końcach 200x16cm lub 250x16cm, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Zestaw przewodów przedłużających do dwukanałowych cewników do drenażu opłucnowego (łącznik Y zakończony miękkim drenem do połączenia 2 cewników Thorax i zestawem do drenażu klatki piersiowej. Końcówki łącznika powinny posiadać zejście schodkowe. Łacznik (dreny) wykonany z lateksu, rozdwojony Y z plastiku). Zestaw jałowy pakowany papier-folia pojedyńczo | Y:10x10x10mm |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Elektroda REM dwudzielna do diatermii hydrożelowa 174x122mm (powierzchnia przewodząca 110cm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów |  |  |  | szt | 6300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, niedzielona, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x156mm, opakowanie 100 szt |  |  |  | szt | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 192mm, Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 50 szt. |  |  |  | szt | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda nożowa, prosta, jednorazowego użytku, pokryta powłoką nieprzywierającą, długość 71mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,7mm x 0,7mm x 17mm / opakowanie 10 szt. |  |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda nożowa, prosta, jednorazowego użytku, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,3mm x 0,5mm x 19mm / opakowanie 5 szt. |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda nożowa, prosta, przedłużona, jednorazowego użytku, pokryta powłoką nieprzywierającą, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,7mm x 0,5mm x 18mm / opakowanie 10 szt. |  |  |  | szt | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 16mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Mikroelektroda igłowa wolframowa, zagięta, izolowana, długość 55mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 12mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowy przyrząd do czyszczenia końcówek koagulacji, penset itp. op 50szt. |  |  |  | op. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Elektroda jednodzielna do lezji hydrożelowa, powierzchnia całkowita 212cm kw., pow.aktywna 96-110cm kw, impedancja @200kHz <13 Ohm do aparatu Neuro N 50 np. 3M kod 9130 | 1op.100 szt. |  |  | op | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca,powierzchnia aktywna, 6-11mm2,średnica 0,45-0,6 mm,wykonana ze stali nierdzewnej,zwinięty spiralnie proksymalny koniec,przewód: dł. 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, średnica 0,2 mm.Dwie igły: transtorakalna (długość 82-90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 21-22mm, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynkil lub kotwiczki),sterylne, pakowane pojedyńczo |  |  |  | szt | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Pisak do skóry, sterylny, jednorazowy ze standardowym szpicem, wkładka fiolet krystaliczny, z linijką 15cm w zestawie w jednym opakowaniu papier folia |  |  |  | szt | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający dwa filtry i trzy końcówki ssące z regulacją ssania - 2 zagięte i 1 prosta, z drenem o długości min. 250cm, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier |  |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka w kształcie litery " L" pogrubiona, obustronnie spłaszczona z izolacją z tworzywa sztucznego (z wyjątkem porcelany) np. Valeyllab E2774-36 |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka haczykowata druciana w kształcie litery "L" obustronnie np. Valeyllab E2773-45 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda czynna jednorazowa monopolarna do diatermii Valleylab /tylko taka, która jest kompatybilna z elektrodą do Hooka laparoskopowego 5mm |  |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 20 KOMIS
1 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki proste |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki zakrzywione |  |  |  | szt | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Narzędzie do zabiegów klasycznych. Szczęki z wbudowanym nożem z powleczeniem w nano technologii. Trzon owalnu średnicy 13,5mm; dł. 18cm, zakres obrotu 180stopni, szczęki wygięte lub narzędzie do zabiegów klasycznych do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm, długość narzędzia 23mm . |  |  |  | szt | 136 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda Liga Sure SMALL zgodna z platformą Force Triad i FT10 typu LF1212/LF2019 |  |  |  | szt | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda do diatermii LigaSure Atlas 10mm, do mezorectum kod. LS 1020 do urządzenia Valleylab. |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda mikrochirurgiczna z izolacją do neurochirurgii do urządzenia Valleylab długości całkowitej 10,16cm, ekspozycyjnej 9cm, aktywnej 3,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda mikrochirurgiczna zakrzywiona 45 stopni z izolacją do neurochirurgii do urządzenia Valleylab długości całkowitej 5,4cm, ekspozycyjnej 3cm, aktywnej 3,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Zaciski plastykowe do naczyń pod kątem 45 żółte, bez gąbki, znakowanie radiologiczne, siła ścisku: 75-80 gramów po 10szt np..Scanlan 1001-533 |  |  |  | op | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zaciski plastykowe do naczyń proste, białe, bez gąbki, znakowane radiologicznie, siła ścisku 25-30 gramów po 10szt np.. Scanlan 1001-500 |  |  |  | op | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Zestaw węży jednorazowych płukanie /ssanie 23 kHz i 36kHz do urządzenia CUSA |  |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw węży jednorazowych płukanie /ssanie do urządzenia CUSA Clarity C7300 |  |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 23 | [12 empty] | z
1 | Zestaw jednorazowych markerów pasywnych do adapterów lokalizujących systemu neuronawigacji VectorVision np..: nr.kat.41773 Jałowe,pakowane w blistry po 3 sztuki Opakowanie min.30 blistrów |  |  |  | szt. | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 24
1 | Stapler skórny 35 śr drutu 0,5 zszywka po zamknięciu przybliżenie 7x4mm po zamknięciu |  |  |  | szt | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 130x125mm |  |  | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 134x110mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Barwne oznaczenie naczyń z przędzy poliestrowej w formie pasm o krawędziach zawiniętych do wewnątrz np..R3-R2 x 900mm | nr 2-3 |  |  | szt | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych silikonowa dł. min 40cm , śred. Mini 1,5-1.0, śred. Maxi 2,4-1,2 | mini/ maxi |  |  | szt | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1. | Nożyk okulistyczny sterylny,ostrze skośne,kąt ścięcia 30 stopni, długość 1cm, umieszczony na stałe w rękojeści kolorowej długości 12-12,5cm, umieszczony w bezpiecznym opakowaniu z twardego przeźroczystego tworzywa, całość w opakowaniu papiero-folia np.CJY-05-30 |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1. | Organizer prowadnik kardiochirurgiczny do szwów zagięty łukowato posiadajacy taśmę przylepną oraz gumowe samozaciskowe uchwyty do pojedyńczych szwów. Oznaczony literowo-cyfrowo z podziałem na szwy górne i dolne. Narożne otwory fiksacyjne. |  |  |  | op | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Każda sztuka posiada 8 szczelin na szew,3 sztuki w 1 opakowaniu
ZADANIE 30
1 | Zgłębnik Fogarty'ego | CH-2-7/80 |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
1 | Filc z PTFE 15,2 x 15,2 cm, gr 1,65 np. Bard 007837 |  |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filc z PTFE 2,5 x 15,2 cm, gr 1,65 np. Bard 007976 |  |  |  | op | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 op po 10 sztuk
3 | Filc z PTFE 9,5 x 4,8 mm np..Bard 007963 |  |  |  | op | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 op po 25 saszetek, 1 saszetka 10 sztuk podkładek
4 | "Łata materiałowa" do ubytków w przegrodzie serca Sauvage 15,2 x 15,2cm, gr. 0,61mm np.. Bard 007829 |  |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 32
1 | Skalpel jednorazowy bezpieczny z wysuwanym ostrzem kod BA823SU/BA815-CSU |  |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 33
1 | Przedłużacz wysokociśnieniowy min 120cm, z rotacyjnym adapterem kompatybilny z wkładem do strzykawki np.. HPCT8.8-180-P-FM (COOK) |  |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 34
1 | Wycinak aortalno (kardiopunch)/żylny , posiadający minimum jedną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory średnica od 2mm do 3mm |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 35
1 | Zestaw do nieinwazyjnego pomostowania aortalno-wieńcowego: urządzenie wspomagające, narzędzie do aortotomii punktowej, igła 14G. Rozmiar nakłuwacza aorty 4,0 mm. |  |  |  | SZT. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do nieinwazyjnego pomostowania aortalno-wieńcowego: urządzenie wspomagające, narzędzie do aortotomii punktowej, igła 14G. Rozmiar nakłuwacza aorty 4,5 mm. |  |  |  | SZT. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 36
1 | Siatka polipropylenowa płaska | 7-8cmx15 cm |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka polipropylenowa płaska | 10x15cm |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
3 | Siatka polipropylenowa płaska | 15 x 15 cm |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
4 | Siatka polipropylenowa płaska | 30 x 30 cm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 37
1 | Siatka kompozytowa monofilamentowa poliestrowa z wchłanialną folią kolagenową,jednostronna, na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, siatka nadająca się do cięcia, ze wskażnikami orientacyjnymi (markery) Gr.siatki 0,7cm/gramatura: 66g/mkw, rozmiar pora 3,3x2,3mm | 30x20cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka kompozytowa monofilamentowa poliestrowa z wchłanialną folią kolagenową,jednostronna, na jelita do wewnątrzotrzewnowego leczenia przepukliny brzusznej, pępkowej metodą chirurgii otwartej bądź laparoskopowej, siatka nadająca się do cięcia, ze wskażnikami orientacyjnymi (markery). Gr.siatki 0,7cm/gramatura: 66g/mkw, rozmiar pora 3,3x2,3mm | 40x30 (+2cm)cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Siatka kompozytowa monofilamentowa poliestrowa z wchłanialną folią kolagenową,jednostronna niewchłanialna siatka nadająca się do cięcia, ze wskażnikami orientacyjnymi siatka nadająca się do cięcia, ze wskażnikami orientacyjnymi (markery) Gr.siatki 0,7cm/gramatura: 66g/mkw rozmiar pora 3,3x2,3mm | 20x15cm |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Siatka anatomiczna 3D z dwiema krzywiznami, transparentna, monofilamentowa polipropylenowa z oznaczeniem linii środkowej, brak wykończenia dolnej krawędzi, waga>90/mkw, rozmiar pora 1x1,5. Strona prawa (P) lub lewa (L) do wyboru przez zamawiającego | 15x10cm |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Siatka pępkowa kompozytowa o średnicy 4,6 cm złozona z trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyrózniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umozliwiajace jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nicmi, które umozliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. | śr.4,6cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Siatka pępkowa kompozytowa o średnicy 6,6 cm złozona z trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyrózniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umozliwiajace jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nicmi, które umozliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. | śr.6,6cm |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 38
1 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki XL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 200 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | potwierdzenie dokumentem producenta że klipsy spełniaja wymagane implantom chirurgicznym
| 2 klipsownice wielorazowe XL 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
2 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki L, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | potwierdzenie dokumentem producenta że klipsy spełniaja wymagane implantom chirurgicznym
| 2 klipsownice wielorazowa L 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
3 | Klips polimerowy Medium - Large(ML) do zamykania naczyń od 3mm do 10mm. | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe ML 5mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
4 | Klips polimerowy niewchłanialny naprzemiennie ząbkowany z nachyleniem do laparoskopowego zaopatrywania naczyń, rozmiar XXL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 8 magazynków min x 4 klipsy |  |  | szt | 120 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe XXL 10mm |  |  |  | szt | 2 | [5 empty] | użyczenie
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 39
1 | Klips tytanowy mały ( S ) dł. całkowita 3,6mm, po zamknięciu dł. otwartego klipsa 3.0mm, szer.otwartego klipsa 4,2mm przekrój klipsa poprzeczny w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia atraumatyczna romboidalna.Każde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki. Wyrób medyczny klasy III. | 1500 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | potwierdzenie dokumentem producenta że klipsy są wyrobem medycznym klasy III
| Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, prosty. Kolor rękojeści w kolorze magazynku 25szt (15 sztuk długości 20cm, 10 sztuk długości 28cm) |  |  |  | szt. | 25 | [5 empty] | użyczenie
2 | Klips tytanowy średni ( M ) dł.całkowita po zamknięciu 5,6mm, dł otwartego klipsa 4,8mm, szer.otwartego klipsa 5,8mm, przekrój klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki. Wyrób medyczny klasy III. | 1800 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | potwierdzenie dokumentem producenta że klipsy są wyrobem medycznym klasy III
| Aplikator wielorazowy kompatybikny z klipsami, prosty długości 20 i 28 cm. Kolor rękojeść w kolorze magazynku 12 szt. |  |  |  | szt. | 12 | [5 empty] | użyczenie
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 40
1 | Klips tytanowy średno duży (M/L ) dł całkowita 9,0mm, dł otwartego klipsa 7,8mm, szer. otwartego klipsa 8,8mm. Przekrój poprzeczny klipsa w kstałcie trójkąta, wew. Powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna. Kazde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki. | 1000 magazynków min x 9 klipsów |  |  | szt | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | potwierdzenie dokumentem producenta że klipsy spełniaja wymagane implantom chirurgicznym
| 3 Aplikatory wielorazowe proste od 18cm-20cm |  |  |  | szt. | 3 | [5 empty] | użyczenie
| 4 klipsownice o średnicy 10mm wielorazowe do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 4 | [5 empty] | użyczenie
2 | Klips tytanowy duży (L ), dł całkowita klipsa po zamknięciu 12,3mm, dł. otwartego klipsa 10,8mm, szer. Otwartego klipsa 11,3. Przekrój porzeczny klipsa w kształcie trójkata, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki. | 100 magazynków min x 9 klipsów |  |  | szt | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 klipsownice o średnicy 12mm wielorazowa do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 3 | [5 empty] | użyczenie
| 2 aplikatory proste 25-27cm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 41
1 | Jednorazowy system ssąco-płuczący z wymiennymi wielorazowymi kaniulami |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Długość podwójnych drenów 2 500 mm
2 | Kaniula wymienna do zestawu ssącego | średnica 10 mm, długość 330 mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem.
3 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw ssąco-płuczący | kaniula średnicy 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Długość podwójnych drenów 2 500 mm
4 | kaniula wymienna do zestawu ssącego | średnica 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem.
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 42
1 | Endoloop z nitką wchłnialną o całkowitej hydrolizie ok.70 dni i grubości 2/0 |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Automatyczny przyrząd do szycia intrakoralnego laparoskopowego 10mm |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ładunek pojedynczy do przyrządu intrakoralnego 2/0, dł. 18cm Poliester pleciony powlekany. |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L( wymiar klipsa 3,6 mmx9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt. |  |  |  | szt | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Laparoskopowe urządzenie mocujące 5mm z minimum 30 tytanowymi spiralnymi zszywkami helikalnymi. |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 43 KOMIS
1 | Stapler uniwersalny laparoskopowy. Rękojeść staplera endoskopowego liniowego z nożem w ładunku, funkcja graspingu, możliwość artykulacji 45 stopni w obie strony non stop, obrotowa 360 stopni, dł. trzonu 16 cm, śr.trzonu 12mm (standard). Wymiana ładunków do 25 razy. Pakowana pojedyńczo. pozwalajacy używać ładunki z zintegrowanym nożem o dł. 30,45,60mm. |  |  |  | szt | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Artykulacyjny ładunek do staplera endoskopowego liniowego z nożem o długości 60mm, wysokość zszywki otwartej otwartej 3,0-3,5-4,0 (ładunek do tkanki normalnej i grubej) możliwość kompresji tkanki w zakresie od 1,5mm do 2,25mm – oznaczony kolorystycznie np: fioletowy. Pakowany pojedyńczo |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 44 KOMIS
1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu,zawiera ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.) |  |  |  | op | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op). |  |  |  | op | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.) |  |  |  | op | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 45 KOMIS
1 | Stapler prosty z nożem 60-61mm, wysokość zszywki tytanowej otwartej 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm, zszywka bilateralna spłaszczona na całej długości. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie, wys po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stapler prosty z nożem 80-81mm, wysokość zszywki tytanowej: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm , zszywka bilateralna spłaszczona na całej długosci drutu. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie. |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Magazynek do staplera z nożem 80-81mm wysokość zszywki 3,8 -3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralna spłaszczona na całej długości drutu. |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Magazynek do staplera z nożem 60-61mm wysokość zszywki: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralnie spłaszczona na całej długosci drutu, wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Stapler liniowy z nożem . Długość lini szwu 60mm lub 80mm . Wysokość otwartej zszywki 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm . |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Stapler liniowy jednorazowy 30-32mm, podwójna linia zszywek tytanowych, ułożonych naprzemiennie.Zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości . Wysokość zszywki otwartej: 3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stapler liniowy jednorazowy 55-60mm z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki otwartej: 3,5 - 3,8mm i 4,5 -4,8mm. Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości .Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Stapler liniowy jednorazowy 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, ułożonych naprzemiennie. Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości. Wysokość zszywki otwartej:3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm |  |  |  | szt | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokosci otwartej zszywki 3,5mm lub 4,5mm - 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm . |  |  |  | szt | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,5mm-3,8mm i 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1.5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Przyrząd do zakładania szwu kapciuchowego 45mm lub 55mm np. Pursting |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 46 KOMIS
1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 25mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =16,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 28mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =19,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefa docisku o rozmiarze w zakresie 28mm lub 31mm, wysokosć otwartej zszywki zszywek 4mm- 4,5mm- 5mm |  |  |  | szt | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefa docisku o rozmiarze w zakresie 28mm lub 31mm, wysokosć otwartej zszywki zszywek 3mm- 3,5mm- 4mm |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 31mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =22,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykającą (1op-3 sztuki) |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) (1op-6 sztuk) |  |  |  | szt. | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 47
1 | Igła insuflacyjna do laparoskopii 120 mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa, musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła insuflacyjna do laparoskopii 150 mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 48 KOMIS
1 | Nożyczki 5 mm, długie 35cm odgięte 16mmm z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360 |  |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kleszczyki chwytne zakrzywione typu disektor 5mm dł.31 cm lub 35cm, z możliwością koagulacj monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360, urządzenie tytanowe |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kleszczyki chwytne z ząbkami typu grasper 5mm, 21mm(max, rozwarcie 32mm), dł. trzonu 33 lub 35cm (zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy) ,z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360, szczęki okienkowe z ząbkami, urządzenie tytanowe |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 49 KOMIS
1 | Trokar 5mm jednorazowego użytku, bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem, bez balonów),korpus ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli, dł. tulei 100mm. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Trokar 5-12mm jednorazowego użytku, bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem, bez balonów),korpus ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli, dł. tulei 100mm. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Trokar 5-12mm jednorazowego użytku, bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem, bez balonów),korpus ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli, dł. tulei 150mm. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Trokar 15mm jednorazowego uzytku, bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem bez balonów), dł. tulei 100mm. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Trokar 15mm jednorazowego uzytku, bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem bez balonów), dł. tulei 150mm. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Trokar Hassona do mikrolaparotomii posiadający miekki stożek blokowany klamrą zatrzaskową oraz balon do fiksacji. Kaniula z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi o długości 100mm, rozmiar 10mm, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Obturator optyczny z separatorem tkankowym |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 50
1 | Kleszczyki chwytne typu Grasper dł. 5mm, dł. trzonu 31cm lub 35cm , obrotowe, zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy umożliwiający pracę w pozycji zamkniętej, szczęki narzędzia tytanowe płaskie z "silikonowymi" miękkimi podkładkami nieuszkadzającymi tkanek. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 51
1. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy z wysuwaną elektrodą nożową 2,5cm, do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, kompatybilny z generatorem Valleylab |  |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 52
1 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o średnicy 10mm,worek o pojemności 180-200 ml, dł trzonu 29-29,5cm, nie zawierajacy lateksu. Worek schowany w aplikatorze przed użyciem,który wprowadzany jest do trokara. Apilator posiada miejsce na palce operatora. |  |  |  | szt | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr. 12mm lub 15mm, worek o pojemności 1500-1600ml, dł trzonu 29-29,5cm. Nie zawiera lateksu.Worek schowany w aplikatorze przed użyciem, który wprowadzany jest do trokara. Apilator posiada miejsce na palce operatora. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 53
1 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni,zabezpieczony dodatkowym sztywnym pierścieniem retrakcyjnym, rozmiar średnica wewnętrzna pierścienia 7cm, długość 15cm pomiędzy pierścieniami, M-linia cięcia 5-9cm | M |  |  | szt | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni,zabezpieczony dodatkowym sztywnym pierścieniem retrakcyjnym, rozmiar: średnica wewnętrzna pierścienia 11cm, długość 15cm pomiędzy pierścieniami, L-linia cięcia 9-14cm | L |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
ZADANIE 54
1 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 6mm, jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 5,5mm |  |  | op. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 11mm, jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 10,5mm |  |  | op. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 12mm, jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 11,5mm |  |  | op. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0
ZADANIE 55 KOMIS
1 | Zestaw do zabiegów laparoskopowych i otwartych (prostatektomia) : - nóż harmoniczny laparoskopowy jednorazowego użytku o średnicy 5mm, długości 35cm lub 22cm, z możliwością cięcia i koagulacji, do wyboru dwie długości zakrzywionej branszy aktywnej: 15-16mm i 17,5-18,5mm. Końcówka pistoletowa z przyciskami max/min, współpracujący z generatorem Y16-E (1 sztuka) Użyczenie generatora współpracującego z nożem harmonicznym na czas trwania umowy (1 sztuka) - kleszczyki chwytne typu grasper 5mm, dł. 33cm, rotacja wokół własnej osi 360 (1 sztuka) - kleszczyki typu disektor 5mm dł.33cm z możliwością koagulacj monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360 (1 sztuka) - nożyczki 5 mm, długie 33cm, odgięte 17mmm z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360 (1 sztuka) - trokar 5-12mm, bezostrzowy ze zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana, korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. długość tulei 100mm (2 sztuki). - trokar 5mm, bezostrzowy ze zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana, korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej, liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. długość tulei 100mm (1 sztuka). W opakowaniu zbiorczym zestawu elementy pakowane osobno w opakowania sterylne (papier-folia),osobne kody. Zamawiający ma wybór długości noża harmonicznego (dwa kody w ofercie) |  |  |  | zestaw | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 56
1 | Zestaw: Elektroda do diatermii Liga-Sure (1 sztuka) o średnicy 10mm, długość 37cm, długość szczęk 22mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem do urządzenia Valleylab. Trokar 5mm (2 sztuki), 12mm(1 sztuka), 15mm(1 sztuka), jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem (5mm/12mm) i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem),dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar musi posiadać wbudowany pozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek (1 sztuka) o śr. 15mm, worek o pojemności 1500ml, dł trzonu 29-29,5cm. Nie zawiera lateksu.Worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara,aplkator z miejscami chwytu na palce. Nić (2 sztuki) wchłanialna (90 -110 dni), 3/0, 27mm, 5/8 koła okrągła, dł.15cm barwiona, nitka zakończona zaciskiem pętlowym, haczykowata. | Od jednego producenta |  |  | zestaw | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sterylny w 1 opakowaniu zbiorczym z oznaczeniem 1 lotem
ZADANIE 57
1 | Mata chłonna, budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Chłonność płynów (>=3l/m²) rozmiar 70-75x180-185 cm Pakowana indywidualnie w folię. |  |  |  | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 58
1 | Para elektrod SDN typu Trygon, przewody kolorowy przeplot, 20 mm/2m,zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne, np. ref 532666 |  |  |  | szt. | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Para elektrod SDN typu Trygon, przewody kolorowy przeplot, 15 mm/2m,zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne, np. ref 532646 |  |  |  | szt. | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną 7x9, powierzchnia elektrody 37,6 x37mm, w komplecie elektroda neutralna- produkt jednorazowego użytku, sterylna, np.ref. 530856 |  |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej śr. 2mm,dł. robocza 120 mm, dł. całkowita 200mm. W komplecie elektroda igłowa dł. igły 20mm, dł. przewodu 3000 mm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, np.ref.525650 |  |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda igłowa typu Trygon zielona, 20mm/1,5m, zakończenia 1,5 mm typu touchproof- produkt jednorazowego użytku, sterylny,np.ref. 532651 |  |  |  | szt. | 370 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektrody FSR 02 do stymulacji, lub odbioru potencjałów wewnątrz rdzeniowych, 2-biegunowe, dł. przewodu 2,0 m, zakończenia typu touchproof. Elektroda posiada znaczniki głębokośći do 30 cm co 1 cm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, np.ref.530684 |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sonda Cortex do mapowania kory mózgowej i ośrodka mowy, dł. robocza 4,5cm/, dł. całkowita min.15,5cm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, np.ref.522624 |  |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Sonda stymulacyjna bipolarna widelec prosta (dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15,5cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowego użytku, sterylna, np.ref.522610 |  |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektrody typu korkociąg do stymulacji MEP, długość przewodu 1,0 m, zakończenia typu touchproof. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, np.ref.530750 |  |  |  | szt. | 660 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kaniula prosta ostra: średnica 22 Gx dł.100mm x tip 7mm, jednorazowego użytku, sterylna, np. ref 240114 |  |  |  | szt. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda bipolarna dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5 m, jednorazowego użytku, sterylna, np. ref 532711 |  |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Łączniki do słuchawek np. ref 540349 |  |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Gąbki do słuchawek np. ref 540345 |  |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  |  | 0 | 0