## ZAD 1-4
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar | Kod | Producent | Ilość oferow. | j.m. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Taśma do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki jednocześnie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 500 mm (± 5 mm), szerokość 12,5mm (± 1,0 mm), grubości 0,5 ( (± 0,05 mm), wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatości 85%, gramatura:70g/m2, odporność na rozerwanie> 55%, wydłużenie max: 57,3%,wydłużenie przy 10N: 8,6% rozmiar porów w mm:1,36x 0,42, 1,485x 0,76, . Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkujący prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma ze symetrycznym zwężeniem 2,5 cm na końcach co ułatwia przewleczenie przez igłę. |  |  |  | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Worek do morcelacji wykonany z przezroczystego TPU( termoplastycznego poliuretanu), szerokość szerokiego dostępu 200mm, szerokość wąskiego dostępu 40mm, wysokość 300mm, średnica 12,7. Worek umieszczony w prowadnicy w kształcie tuby o średnicy15mm. Po rozłożeniu wejście do worka w kształcie sztywnego pierścienia , co umożliwia łatwe wprowadzenie tkanek. Na brzegach worka niebieskie znaczniki umożliwiające racjonalne pozycjonowanie worka zmniejszające ryzyko skręcenia i blokady dla wejścia morcelatorem i optyką. Pojemnik 3500ml |  |  |  | 50 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu IGSD 1250 Materiał :polipropylen monofilamentowy,Długość:50cmSzerokość:1,2cmGrubość: 0,46 mm+/-10% Porowatość:84%+/-5% Gramatura: 67g/m2 +/-10% , Grubość włókien:120 um, Powierzchnia oczek:0,23 mm2 , Średnica oczek:0,56mm , Pętla na końcach wykonane z przędzy poliestrowej.pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej. W centralnej części taśmy umieszczony element do pozycjonowania taśmy z możliwością korekty napięcia taśmy w następnej dobie po zabiegu |  |  |  | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki : System składający się z 3 elementów 1. Siatki wykonanej z : polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z 6 ramionami. Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami. Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5 cm, szerokość: 6 cm, gramatura: 19,2g/m2, grubość: 0,27mm, porowatość:59% 2. Cztery prowadnice z nitinolu: długość500mm do przeprowadzenia ramiongórnych i środkowych 3. Dwie prowadnice z nitinolu: dł 650mm do przeprowadzenia ramion dolnych. |  |  |  | 10 | kpl. |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM
ZADANIE 2
1 | Tuba ssąco-płucząca, 3x360 mm Tuba ssąco-płucząca o średnicy 3,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Uchwyt "HiQ+" Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu). |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zapasowy zawór Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Jaws ins. "HICURA", 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Shaft "HICURA", 5x330 Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Handle "HICURA", M, monopol. Uchwyt rozmiar M, monopolarny |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Jaws ins. "HICURA", 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Shaft "HICURA", 5x330 Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Handle "HICURA", M, monopol. Uchwyt rozmiar M, monopolarny |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Jaws ins. "HICURA", 5x330 Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Shaft "HICURA", 5x330 Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Handle "HICURA", M, monopol. Uchwyt rozmiar M, monopolarny |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, wygięte w prawo |  |  |  | 1 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Wkład do narzędzi HiQ+ średnica 5 mm, długość 330 mm, imadło do igieł, wygięte w lewo |  |  |  | 1 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Uchwyt "HiQ+", A, asymetryczny Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi HiQ+ |  |  |  | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0