## Zadania
Uwagi i legenda dla wszystkich zadań
1) O ile nie podano inaczej czasy kontaktu dla poszczególnych norm określone są dla warunków czystych.
2) Oznaczenia skrótów literowych w opisie przedmiotu zamówienia: B- działanie bakteriobójcze, F- działanie grzybobójcze, V - działanie wirusobójcze, Tbc - działanie prątkobójcze, S- działanie sporobójcze, Y- drożdżakobójcze, QAV - czwartorzędowe związki amoniowe, TAED - Tetraacetyloetylenodiamina
3) Zamówienie przewiduje zastosowanie "prawa opcji" zgodnie z art.441 ustawy Pzp. zwiększające całkowitą ilość opakowań o 50% względem zamówienia podstawowego i umożliwiającą wydłużenie czasu umowy o 12 miesięcy względem zamówienia podstawowego (24 m.). Łączna długość umowy przy zastosowaniu "prawa opcji" 36 miesięcy.
4) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono normy, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania i parametry wskazane w tych normach. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność proponowanego rozwiązania.
5) W zadaniu 5 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej zamiast oferty podstawowej
6) Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
a) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
b) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami ( o ile dotyczy)
c) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
d) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
e) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość roztworu roboczego / m2 | Stężenie roztworu roboczego (jeśli dotyczy) | Ilość opakowań na 24 m. (zam. podstawowe). | Wielkość oferowanego op. w litrach / szt. / m2 | Nazwa handlowa, nr katalogowy, EAN | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość op. (prawo opcji) +50% + 1 rok | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Wartość netto podst. + opcja | Wartość brutto podst. + opcja
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Zadanie 1 |  | Środki do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia w tym sprzętu endoskopowego (EUS,kolonoskopy,gastroskopy,duodenoskopy).
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów. wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 5 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut. | substancje powierzchniowoczynne, kompleks enzymatyczny bez aldehydów | mycie i dezynfekcja, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | pojemnik do 5 litra | 100000 | [9 empty] | 0
| Zadanie 1 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 2 |  | Środki do urządzeń centralnej sterylizatorni (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe).
1 | Czyszczenie i dezynfekcja nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Produkt jest mieszaniną czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Wykazuje następującą skuteczność bójczą: B (E. faecium) zgodnie z EN 13727 w czasie do 1 minuty, Y (C. albicans), zgodnie z EN 13624 w czasie do 3 minut Tbc (M. terrae), zgodnie z EN14348 w czasie do 3 minut V (minimum wirusy otoczkowe) zgodnie z EN 14476 w czasie do 3 minut. | Chlorek didecylodimetyloamoniowy (1,25%), czwartorzędowe związki amoniowe (1,25%), etoksylowane alkohole tłuszczowe (<10%) bez zawartości aldehydów | Wyrób medyczny klasy IIa. pH 5-8 | 10 l | 50000 | [9 empty] | 0
2 | Środek przeznaczony do termiczno-chemicznej dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym elastycznych endoskopów. Wykazuje następującą skuteczność bójczą: B (w tym E. faecium) zgodnie z EN 13727, EN 14561 w czasie do 5 minut F zgodnie z EN 13624, EN 14562 w czasie do 5 minut, Tbc (w tym M.terrae) zgodnie z EN 14348, 14563 w czasie do 5 minut V (otoczkowe i nieotoczkowe) zgodnie z EN 14476 w czasie do 5 minut | Glutaraldehyd (≥ 2.5% - <10%) , Etanol (<10%) Nie zawiera środków powierzchniowo-czynnych. | Wyrób medyczny klasy II b Wartość pH 7 | 10 l | 24000 | [9 empty] | 0
3 | Łagodny, lekko alkaliczny, enzymatyczny środek myjący do ręcznego i maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Nie wytwarza piany. | Enzymy: proteaza, lipaza,celulaza,amylaza,mannaza Subtylisyna (≥ 0.1 -< 1 %), Kwas cytrynowy, monohydrat (≥ 5 -< 10 %), Glikol monopropylenowy (≥ 3 -< 5 %) Nie zawiera fosforanów i krzemianów. | Wyrób medyczny klasy I Wartość pH: 7. | 20 l | 240 | gotowe do użycia | 12 | [7 empty] | 6
| Zadanie 2 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 2
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe).
2) Zaoferowany preparat w poz. 2 i 3 musi być kompatybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi SK8242- oświadczenie Wykonawcy / oświadczenie Producenta / wyciąg z instrukcji obsługi.
3) Zamawiający wymaga dostarczebnia 2 pompek dla preparatów oferowanych w pozycji 1 i 2 sztuk pompek dla preparatów oferowanych w pozycji 2.
Zadanie 3 |  | Środki do chemiczno-termicznej dezynfekcji z odwapnieniem aparatury do dializ, aparat do hemodializy Dialog.
1 | Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy, oparty na 50% kwasie cytrynowym, wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 15 minut. Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 15 minut. Tbc (minimum Mycobacterium terrae) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 15 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 15 minut w temp. 83°C | 50% kwas cytrynowy | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | do 10 l | 3000 | gotowe do użycia | 300 | 10 | [6 empty] | 150
| Zadanie 3 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 3
1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany preparat może być używany do dezynfekcji linii wodnych oraz aparatury do hemodializy Dialog.
Zadanie 4 |  | Środek do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni oraz wyrobów medycznych bez spłukiwania
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i wyrobów medycznych bez spłukiwania posiadający następujące spektrum bójcze B: EN13727 - do 5 minut, EN 16615 - do 5 minut Y, F: EN 13624 - do 15 minut (w. brudne), 16615 do 5 minut, Tbc (min. M.Terrae): EN 14348 - do 30 minut V (Polio, Adeno, Noro): EN14476 - do 20 minut | na bazie QAV i ich pochodnych lub/ i glukoprotaminy | duża kompatybilność materiałowa, preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, podwójna rejestracja produkt biobójczy i wyrób medyczny. | do 6l | 42857 | [9 empty] | 0
| Zadanie 4 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 5 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  | Środek dezynfekcyjny i testy do urządzenia NOCOSPRAY
1 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, który wykazuje działanie bójcze na B, Y, F,Tbc, V, S, zgodnie z normą PN-EN 17272 w czasie do 120 minut. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. | 7,9% H2O2 + KWAS ASKORBINOWY | Produkt biobójczy. Potwierdzenie możliwości stosowania wraz urządzeniem NOCOSPRAY wraz z pozytywnymi wynikami testów dystrybucji, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 17272. | 1 litr | 57140 | [9 empty] | 0
2 | Nocotest - testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym na bazie nadtlenku wodoru | X | X | do 100 testów | 3000 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 5 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 5 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że zaoferowane produktu są kompatybilne i mogą być używane z urządzeniem Nocospray (Nocotech) do zamgławiania pomieszczeń.
Zadanie 5 OFERTA WARIANTOWA |  | Środek biobójczy i testy do urządzenia NOCOSPRAY
1 | Dezynfekcja metodą zamgławiania. Skuteczność bójcza zgodnie z normą PN-EN 17272 wobec: B, Y, Tbc, V w obszarze medycznym w czasie 60 min. Nie wymaga spłukiwania, nie pozostawia resztek po wyschnięciu. Mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna.. Możliwość natychmiastowego przywrócenia pomieszczenia po czasie kontaktu | Kwas podchlorawy (stężenie 500 ppm) | Produkt biobójczy. Potwierdzenie możliwości stosowania z urządzeniem NOCOSPRAY wraz z pozytywnymi wynikami testów dystrybucji, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 17272. | do 1 l | 50000 | [9 empty] | 0
2 | Dezynfekcja metodą zamgławiania. Skuteczność bójcza zgodnie z normą PN-EN 17272 wobec: B, Y, F, Tbc, V, S, w obszarze medycznym w czasie 90 min. | Kwas podchlorawy (stężenie 2060 ppm) | Produkt biobójczy. Potwierdzenie możliwości stosowania z urządzeniem NOCOSPRAY wraz z pozytywnymi wynikami testów dystrybucji, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 17272. Nie wymaga spłukiwania, nie pozostawia resztek po wyschnięciu. Mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna. | do 5 l | 7140 | [9 empty] | 0
| Zadanie 5 OFERTA WARIANTOWA | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 5 OFERTA WARIANTOWA
1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla pozycji 2 do każdego opakowania a 5 litrów 1 kranika do dozowania środka oraz 64 puste butelki kompatybilne z urządzeniami Nocotech (Nocospray)
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że zaoferowane produktu są kompatybilne i mogą być używane z urządzeniem Nocospray (Nocotech) do zamgławiania pomieszczeń.
Zadanie 6 |  | Środki do mycia i odkażania rąk.
1 | Preparat do do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk | syntetyczne substancje myjące, substancje pielęgnujące nie powodujące wysuszenia rąk | preparat o pH zbliżonym do pH skóry, rejestracja kosmetyk, wyrób medyczny | butelka do 0,5l | 4500 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | Preparat do do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk | syntetyczne substancje myjące, substancje pielęgnujące nie powodujące wysuszenia rąk | preparat o pH zbliżonym do pH skóry, rejestracja kosmetyk, wyrób medyczny | kanister do 6 l. | 5000 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
3 | Hypoalergiczny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadający następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 30 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 30 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - 30 sekund | Na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących dłonie (np. Witamina E, Dexapanthenol) lub / i natłuszczających. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Uwagi: higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (90 sek.) Rejestracja produkt leczniczy, produkt biobójczy. Postać żel. | butelka do 0,5l | 1500 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
4 | Hypoalergiczny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadający następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 30 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 30 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - 30 sekund | Na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących dłonie (np. Witamina E, Dexapanthenol) lub / i natłuszczających. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Uwagi: higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (90 sek.) Rejestracja produkt leczniczy, produkt biobójczy. Postać żel. | pojemnik do 5 l | 300 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
5 | Hypoalergiczny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadający następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 15 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 20 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - do 60 sekund | Na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących dłonie (np. Witamina E, Dexapanthenol) lub / i natłuszczających. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Uwagi: higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (90 sek.) Rejestracja produkt leczniczy, produkt biobójczy. Postać płyn. | butelka do 0,5l | 4000 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
6 | Hypoalergiczny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadający następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 15 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 20 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - do 60 sekund | Na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących dłonie (np. Witamina E, Dexapanthenol) lub / i natłuszczających. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk Uwagi: higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (90 sek.) Rejestracja produkt leczniczy, produkt biobójczy. Postać płyn. | butelka do 5 l | 4000 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 6 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 6
1) Zamawiający do pozycji 2, 4, 6 i wymaga dostarczenia do każdych 20 szt. opak. do 5 lub 6 litrów jednego klucza do otwierania jeżeli jest wymagany.
2) Opakowania do 0,5 l w pozycji 1, 3, 5 i muszą pasować do dozowników łokciowych typu Dermados® oraz SM2 (Schulke) - oświadczenie Wykonawcy.
3) Zamawiający wymaga do opakowań 0,5 litra dostarczenia minimum 300 szt. uchwytów na ramę łóżka oraz 1000 szt. pompek do butelek 0,5 l (do pozycji 1, 3, 5, ).
Zadanie 7 |  | Środek na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji produktów marki Fujion
1 | B (EN 13727/EN 14561, 5 min), Y (EN 13624/EN 14562, 5 min), Tbc (EN 14348/EN 14563, 5 min), F (EN 13624/EN 14562, 5 min), V (EN 14476/EN 17111, 5 min), S (EN 17126, 5 min) | Kwas nadoctowy (ex tempore) (2000–1000 ppm), nadtlenek wodoru (3%) | Produkt aktywowany „ex tempore”, brak aldehydów, wymaga kontroli stężenia, maks. trwałość roztworu: 14 dni, rejestracja produktu: wyrób medyczny. | kanister do 5 litrów z aktywatorem | 300 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | Paski testowe (do kontroli stężenia kwasu nadoctowego w roztworze) w poz. 1 |  | rejestracja produktu: wyrób medyczny. | 50 szt. | 300 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
3 | B (EN 13727, EN 14561), warunki brudne 5 minut Y (EN 13624, EN 14562), warunki brudne 5 minut V na wirusy osłonkowe (EN 14476, EN 17111), warunki brudne 7 minut | Czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny | koncentrat do mycie i dezynfekcji endoskopowego bez aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, rejestracja produktu: wyrób medyczny. | kanister do 5 litrów | 5000 | [9 empty] | 0
| Zadanie 7 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 7
1) Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był kompatybilny z bronchofiberoskopami marki Fujifilm (Fujinon) - oświadczenie dystrybutora / producenta / wyciąg z instrukcji użytkowania
2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był kompatybilny z myjniami Endoclean 2000 - oświadczenie Wykonawcy.
Zadanie 8 |  | Środki do odkażania skóry przed iniekcjami i pola operacyjnego.
1 | Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Działanie bójcze wobec: B, Y, V, Tbc | 100 g płynu na skórę zawiera substancje czynne: - 2-Propanolum (2-propanol) 45 g, - 1-Propanolum (1-propanol) 10 g, - 2-Biphenylol (2-difenylol) 0,2 g. | bezjodowy, bezbarwny, produkt leczniczy | but. do 0,5 l z atomizerem | 850 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Działanie bójcze wobec: B, Y, V, Tbc | 100 g płynu na skórę zawiera substancje czynne: - 2-Propanolum (2-propanol) 45 g, - 1-Propanolum (1-propanol) 10 g, - 2-Biphenylol (2-difenylol) 0,2 g. | bezjodowy, bezbarwny, produkt leczniczy | but. do 1 l | 3800 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
3 | Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Działanie bójcze wobec: B, Y, V, Tbc | 100 g płynu na skórę zawiera substancje czynne: - 2-Propanolum (2-propanol) 45 g, - 1-Propanolum (1-propanol) 10 g, - 2-Biphenylol (2-difenylol) 0,2 g. | bezjodowy, barwiony, produkt leczniczy | but. do 1 l | 2500 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 8 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 9 |  | Preparaty z octenidyną
1 | Dekontaminacja oraz mycie ciała i włosów, w tym dla pacjentów przed zabiegami operacyjnymi | Octenidyna, Alantoina | Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, pH neutralne, nie zawiera środków zapachowych i barwiących, kosmetyk | opak. do 1l | 1500 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | Profilaktyka i leczenie ran oraz zakażeń błon śluzowych i skóry, dezynfekcja przed zabiegami | Octenidyna, Fenoksyetanol | bezbolesne stosowanie, bezbarwny, bez jodu i chlorheksydyny, płukanie ran zakażonych, produkt leczniczy | butelka do 1l | 3300 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 9 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 10 |  | Preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami, pielęgnacja miejsca wkłucia naczyniowego na bazie chlorheksydyny.
1 | B (Gram +/-) Tbc Y, V osłonkowe (łącznie z HBV, HCV i HIV) - max 5 min. | Substancja czynna: chlorheksydyna 2% oraz alkohol etylowy 70%. | preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami , pielęgnacja miejsca wkłucia naczyniowego, skuteczność dezynfekcyjna utrzymana do 6 godzin od momentu aplikacji, produkt leczniczy lub produkt biobójczy | do 0,25 l | 12.5 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | B (Gram +/-) Tbc Y, V osłonkowe (łącznie z HBV, HCV i HIV) - max 5 min. | Substancja czynna: chlorheksydyna 2% oraz alkohol etylowy 70%. | preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami , pielęgnacja miejsca wkłucia naczyniowego, skuteczność dezynfekcyjna utrzymana do 6 godzin od momentu aplikacji, produkt leczniczy lub produkt biobójczy | do 0,5 l | 75 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
3 | B (Gram +/-) Tbc Y, V osłonkowe (łącznie z HBV, HCV i HIV) - max 5 min. | Substancja czynna: chlorheksydyna 2% oraz alkohol etylowy 70%. | preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami , pielęgnacja miejsca wkłucia naczyniowego, skuteczność dezynfekcyjna utrzymana do 6 godzin od momentu aplikacji, produkt leczniczy lub produkt biobójczy | do 1 l | 50 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
4 | B,V,Y, pierwotniaki | Alkohol etylowy, nadtlenek wodoru, chlorheksydyna | preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego o przedłużonym działaniu, bez jodowy, bezbarwny pH-5,0, produkt leczniczy | butelka do 1l | 300 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 10 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 11 |  | Aldehyd glutatarowy do dezynfekcji łyżek intubacyjnych (OIT)
1 | B , Tbc, Y, V - max 10 min. | Substancja czynna: 2% roztwór aldehydu glutarowego | Preparat przeznaczony do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych termolabilnych wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej. Do dezynfekcji: tworzywa sztucznego, gumy, stopów metali. Wyrób medyczny. | kanister do 5 l | 50 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 11 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 12 |  | Środek do myjni Advantage Plus Pass Thru oraz urządzenia do przepłukiwania kanałów SCOPE BUDDY
1 |  | glikol propylenowy, fosforan potasu dizasadowy, fosforan potasu trizasadowy, nie zawierający enzymów | Preparat przeznaczony do automatycznego mycia endoskopów. Usuwa biofilm bakteryjny i zanieczyszczenia organiczne w stężeniu 0,25%. Niskopieniący, biodegradowalny. Kompatybilny z endoskopami firmy Olympus posiadanymi przez zamawiającego; pH 11,5-12,5. Wyrób medyczny. | zestaw (2 kanistry po 5 l) | 50 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | B, V, Y, Tbc - 5 minut. Formy przetrwalnikowe bakterii 10 min. | Roztwór aktywowany składnikami A+B, zawierający w swoim składzie: cz. A: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru, stabilizatory; cz. B: 2-Metylo-oksiran, polimer z oksiranem, fosforan trisodowy 1H-Benzotriazol; minimalne efektywne stężenie kw. nadoctowego 850 ppm. Bez aldehydów. | Preparat sterylizujący i dezynfekujący, przeznaczony do automatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów. Biodegradowalny. Kompatybilny z endoskopami firmy Olympus posiadanymi przez zamawiającego. Wyrób medyczny | 1 zestaw (2 x A 5l, 2 x B 5l) | 1400 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
3 | B, Y, Tbc w stężeniu 0,25% w czasie 5 min. | isazone, DTPA, kompleks czteroenzymatyczny, substancje powierzchniowo czynne | Preparat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych w tym endoskopów elastycznych. Produkt niskopieniący. Kompatybilny z endoskopami firmy Olympus posiadanymi przez zamawiającego, Wyrób medyczny. | zestaw (2x5l) | 200 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 12 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 12
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt kalibracji myjni pod zaoferowane produkty.
Zadanie 13 |  | Środki do dekolonizacji skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi.
1 | B,V,Y | 2-4% pochodna chloheksydyny, alkohol lub 0,9 g kwas d-glukonowy, związek z N,N"- bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG), 0,9 g chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC). | do dekolonizacji skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Produkt leczniczy, produkt bójczy, kosmetyk. | butelka do 0,5l | 200 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 13 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 14 |  | Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu (w tym sond przełykowych) oraz powierzchni na bazie nadwęglanu sodu oraz TAED
1 | 2% - B, Y, Tbc, V (min. ograniczone spektrum bójcze) - do 15 minut | nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany, kwas nadoctowy | aktywność roztworu minimum 24 godziny od przygotowania., rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | opak.do 2 kg | 30000 | 2% | [8 empty] | 0
2 | 2% - B, Y, Tbc, V (min. ograniczone spektrum bójcze) - do 15 minut | nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany, kwas nadoctowy | aktywność roztworu minimum 24 godzin od przygotowania, do dezynfekcji sond przełykowych, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | opak. do 8 kg | 24000 | 2% | [8 empty] | 0
3 | 2% - B, Y, Tbc,V (min. ograniczone spektrum bójcze) - do 10 min; S -15 min | Nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe | preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych metodą przecierania lub/i zanurzeniową, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | pojemnik do 160 g | 80 | 2% | [8 empty] | 0
| Zadanie 14 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 14
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpłatnie 10 pojemników 10 litrowych do dezynfekcji narzędzi w ramach zadania.
Zadanie 15 |  | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji różnych powierzchni.
1 | Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 5 minut V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 15 minut Oferent załączy pełne protokoły z badań przeprowadzonych zgodnie z normą potwierdzające działanie bójcze dla dezynfekcji powierzchni z czynnością mechaniczną | mieszanina alkoholi bez zawartości związków utleniających i czwartorzędowych związków amoniowych | wielkość min. 20x20cm (+/-10%), Wymagana rejestracja jako wyrób medyczny lub rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy | opakowanie do 200 chusteczek (tuba lub opakowanie miękkie) | 9600 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 15 | Razem | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie 16 |  | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji różnych powierzchni.
1 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie czwartorzędowych związków amoniowych lub ich mieszanin bez aldehydów i alkoholi bez TAED bez nadtlenku wodoru bez fenoli | wielkość min. 22 cm x 23 cm, Wymagana rejestracja jako wyrób medyczny lub rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy | opakowanie do 200 chusteczek (tuba lub opakowanie miękkie) | 7084 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
2 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 5 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 5 minut. | na bazie czwartorzędowych związków amoniowych lub ich mieszanin bez aldehydów i alkoholi bez TAED bez nadtlenku wodoru bez fenoli | wielkość min. 18 cm x 18 cm,Wymagana rejestracja jako wyrób medyczny lub rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy | opakowanie typu tuba do 100 chusteczek | 3888 | gotowe do użycia | [8 empty] | 0
| Zadanie 16 | Razem |  |  | 10972 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY